# OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana - rozbudowa z nadbudową budynku administracyjno – biurowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13, zgodnie 
z zasadami określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z niniejszym formularzem oraz wzorem umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

-  rozbudowę z nadbudową budynku administracyjno- biurowego Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13,

- przekładkę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia poza obszar kolizji w związku z planowaną rozbudową istniejącego budynku administracyjno-biurowego.

- Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

- niniejszy formularz opis przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem;

- dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Projektowo-Wdrożeniowej SABUD:

- projekt budowlany autorstwa Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa SABUD Andrzej Szydłowski, 
43-309 Bielsko-Biała, ul. Edwarda Zajączka 11,

- projekty wykonawcze:

- projekt wykonawczy - zagospodarowanie terenu - architektura

- projekt wykonawczy - konstrukcja,

- projekt wykonawczy - instalacje sanitarne wraz z projektem przyłącza kanalizacji deszczowej

- projekt wykonawczy - instalacje elektryczne

- projekt wykonawczy - instalacje niskoprądowe

- projekt budowlany – branża energetyczna: Budowa przekładka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia poza obszar kolizji w związku z planowaną rozbudową istniejącego budynku administracyjno-biurowego śląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Katowicach

- przedmiary robót;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w skrócie: STWiOR, w tym:

- Część Architektoniczno – Konstrukcyjna:

SST-00 Wymagania ogólne

SST -01 Roboty przygotowawcze

SST-02 Roboty rozbiórkowe

SST-03 Roboty ziemne

SST-04 izolacje przeciwwilgociowe

SST-05 Konstrukcje betonowe i żelbetowe

SST-06 Roboty murarskie i murowe

SST-07 Okładziny oraz tynki wewnętrzne i zewnętrzne

SST-08 Podłogi i posadzki

SST-09 Płytki ceramiczne

SST-010 Elementy z płyt kartonowo-gipsowych

SST-011 Roboty malarskie

SST-012 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SST-013 Roboty w zakresie ślusarki

SST-014 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

SST-015 Roboty w zakresie izolacji termicznej

SST-016 Roboty dekarskie

SST-017 Wykonanie prac pokrywczych

SST-018 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

- Część przyłącza:

SST-S-00 Wymagania ogólne

SST-S-01 Roboty w zakresie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej

SST-S-02 Roboty w zakresie przyłącza do sieci ciepłowniczej

- Część sanitarna:

SST-S-00 Wymagania ogólne

SST-S-01 Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej

SST-S-02 Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

SST-S-03 Roboty w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej mechanicznej

SSt-S-04 Roboty w zakresie instalacji klimatyzacyjnej

- Część planu zagospodarowania terenu:

SSD-00 Wymagania ogólne

SSD-01 Roboty pomiarowe

SSD-02 Usuwanie powłoki gleby

SSD-03 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SSD-04 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

SSD-05 Podbudowa z kruszywa – wymagania ogólne

SSD-06 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

SSD-07 Roboty w zakresie różnych powierzchni

SSD-08 Krawężniki i obrzeża betonowe

SSD-09 Roboty w zakresie małej architektury

Instalowanie systemów alarmowych

Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP)

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych:

- roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

- roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

- decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1230/2020 z dnia 02.09.2020 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę,

- decyzja Prezydenta Miasta Katowice nr RBDEC-1286/2020 z dnia 10.09.2020 r. – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Uwaga!

● Uszczegółowienie i konkretyzację dokumentacji projektowej oraz STWIOR stanowią wzór umowy oraz formularz opis przedmiotu zamówienia. W razie wątpliwości Wykonawca związany jest treścią wzoru umowy oraz formularza opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a pzp.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia oraz akceptuje je.

UWAGA!

»Wykonawca składając ofertę, poza niniejszym formularzem opis przedmiotu zamówienia, nie jest zobligowany załączać do oferty pozostałych dokumentów określonych powyżej w pkt II.

UWAGA !

Wykonawca winien uwzględnić w przedmiarze robót branży elektrycznej bezzhalogenowy przewód RS485 tj. 2x2x0,22l=210m w poz. 97-100.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (w tym Harmonogramem rzeczowo-finansowym) oraz wzorem umowy, w sposób odpowiadający zasadom wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego, z zachowaniem obowiązujących norm odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot zamówienia wykona przy udziale osób posiadających wymagane uprawnienia w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem przy zachowaniu warunków wskazanych we wzorze umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Wykonawca w dniu zawarcia umowy zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane kierowników budowy, kierownika robót oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające członkostwo w izbie z określonym terminem ważności a także posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, iż wszystkie urządzenia, materiały i instalacje oraz inne elementy użyte do wykonania przedmiotu umowy będą fabrycznie nowe i w pełni wartościowe oraz pochodzące z legalnego źródła. Materiały i narzędzia użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty, świadectwa dopuszczeń lub deklaracje zgodności. Wyroby budowlane (wbudowane w obiekt budowlany), szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego będą posiadały dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie. Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i narzędzi certyfikat zgodności z Polską Normą, normami UE lub aprobatę techniczną.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się w pomieszczeniach oraz na terenie objętym robotami budowlanymi oraz zapewnić należyte warunki BHP i przeciwpożarowe z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. Nr 169, poz. 1650) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 ze zm.). Wykonawca dopełni obowiązków w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

- W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca 
lub podwykonawca (w zależności od tego, czy dana osoba zatrudniona jest przez Wykonawcę, czy podwykonawcę) przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, iż osoby wykonujące w ramach niniejszego zamówienia (umowy) czynności, co do których przedmiotowa umowa wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu kodeksu pracy w całym okresie realizacji umowy. Oświadczenie (kompletne oświadczenie) winno zawierać również imię i nazwisko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez daną osobę czynności, rodzaju umowy o pracę, dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane 
do dokonania odpowiednich zgłoszeń do Urzędu Dozoru Technicznego ( dalej jako „UDT”) 
oraz do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (dalej jako „PINBUD”). Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności związanych ze zgłoszeniem do UDT we współpracy z Zamawiającym. Czynności związanych ze zgłoszeniem do PINBUD dokonuje Zamawiający 
we współpracy z Wykonawcą.

- Wykonawca oświadcza, iż przygotowując ofertę uwzględnił także poniższe:

W zakresie telewizji przemysłowej CCTV: rozbudowa istniejącego w budynku głównym Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu monitoringu wizyjnego VDG Sense  PRO winna nastąpić ściśle w zgodzie z dokumentacją projektową.

W zakresie kontroli dostępu (KD): rozbudowa istniejącego w budynku głównym Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 systemu kontroli dostępu IProtect winna nastąpić ściśle w zgodzie z dokumentacją projektową. System IProtect pełni jednocześnie rolę centralnej platformy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w budynkach Śląskiego OW NFZ w Katowicach.

Wykonawca oświadcza, że dokona integracji instalowanych systemów z IProtect zgodnie z dokumentacją projektową.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich licencji, w tym licencji przewidzianych w dokumentacji projektowej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że licencje, o których mowa powyżej, nie naruszają praw innych osób lub podmiotów, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, patentów, dóbr osobistych oraz, że Wykonawca ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową.

- Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy zostają udzielone na czas nieokreślony. Wykonawca oświadcza, iż posiada prawo do ich dystrybuowania i sprzedaży, nie naruszając praw, w tym prawa własności oraz praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym praw autorskich, prawa własności, praw do znaków towarowych, patentów, dóbr osobistych oraz, że Wykonawca ponosi z tego tytułu całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową. Licencje dostarczone w ramach niniejszej umowy uprawniają Zamawiającego do użytkowania dostarczonych wersji oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem w pełnym zakresie ich funkcjonalności.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszelkie dokumenty licencyjne jednej z osób wskazanych 
w § 5 ust. 2 wzoru umowy (osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego za bieżące kontrolowanie przebiegu umowy).

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się wykonać zamówienie na warunkach i zgodnie z wzorem umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się przenieść istniejące wiaty (4 szt.) we wskazane przez Zamawiającego miejsce na nieruchomości Śląskiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13.

- Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane wykona zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w tym z zatwierdzonymi projektami budowlanymi oraz projektami wykonawczymi, spełniającymi wszystkie wymagania obowiązujących przepisów prawa.  Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane wykona zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, uzyskanymi opiniami i decyzjami, a także zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,  w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.

- Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym – branża elektryczna (przekładka sieci elektroenergetycznej), z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice Wydział Eksploatacji Chorzów ul. Olszewskiego 1, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je TAURON Dystrybucja S.A. 
do końcowego odbioru technicznego.

- Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonywane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja S.A.

W załączeniu przedstawiam wypełniony oraz podpisany Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych.

Imię i nazwisko upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:

............................................, .............................................

Data ..............................

podpis   .............................................., ….......................................